关于落实2019年搬迁学院新校区实验室安全管理规划意见的通知

各相关学院、单位：

2019年暑期，学校部分学院、单位要搬迁至仓前新校区C、D1、D5区块，由于搬迁中涉及大量实验（训）室，涉及危险化学品、生物安全等，为了搬迁后实验室有更好的安全管理环境，现特将意见下发，并请遵照执行。

附件1：2019年搬迁学院新校区实验室安全管理规划意见

附件2：JGJ91-93科学实验室建筑设计规范（中华人民共和国行业标准）

实验室与设备管理处

2019年3月4日

附件1：

2019年搬迁学院新校区实验室

安全管理规划意见

鉴于我校仓前校区全面交付使用,生科、医学、体育、动物中心等均将于今年暑期搬入仓前校区。搬入的学院涉及大量的生物、医学类的实验用房，体育与健康学院的国家级实验教学示范中心也一并搬入，为了对搬入后这些学院的实验室进行更为合理的安全管理，有必要在搬入前对这一区块的实验室安全管理进行基本的安全规划，现将规划的安全建议公布如下：

- 安全管理规划的分类：

根据搬入学院实验用房的功能特点分为教学和科研二部分。教学实验室主要用于本科教学实验室方面，基本以现行学院为单位进行集中管理，如教学示范中心等机构。科研（含研究生人才培养）实验室则以科研院（所）或团队为单位进行实验用房的分配和布点管理。

- 安全管理规划的依据

实验室安全管理规划应建立在已建成的安全功能规划的基础之上，各学院、部门要仔细核查所建实验楼的安全功能状况，对已建并满足的安全功能要加以充分利用，安全功能区不允许挪作他用；若对已建但尚未满足安全功能的需协调改进，以达成安全功能之保障。

实验室安全管理规划应建立在学院、学科、实验室（中心）的安全需求之上，围绕以保障“人”的安康为核心，确保安全管理内容的实施到位，达成高校实验室“育人”的最高目标。

实验室安全主体按二类进行管理，一类主要以电器类、机械类为主的实训室(主要涉及用电安全、机械类使用安全及环境卫生管理等)；二类主要以生物、医学类为主【必须参考科学实验室建筑设计规范（中华人民共和国行业标准JGJ91-93）及有关专业规范予以实施】，其余未归为上述类别的实验（训）室则根据实验室安全相关要求进行。

三、新校区实验楼的部分安全设施布局

（一）实验楼出入口设有值班室。

（二）实验楼内各实验室：实验室内设灭火器存放处（房间门内靠下，见门布点）。

（三）生物、医学类实验楼已融入专业设计（含通排风系统）。

（四）实验室安全监控系统。由各学院实验室根据安全需求确定点位后进行统一汇总报送实验室与设备管理处（汇总上报时间初定于5月中旬），学校统一招标安装，后台权限管理为校、院二级。

（五）实验废弃物分类收集暂存场所。

1.各学院实验楼一楼安排1间北向用房（若有多幢实验楼的学院选择方便各实验室送达的较为居中的场所或可按楼适当增加间数）作为实验室废弃物暂存收集场所（归实验室管理处永久专用）【收集时间为每次2-3小时，收集结束废弃物送至中转站】。

2. 校实验废弃物分类收集中转站。

校新建实验废弃物仓库，由基建完成，由学校交付实验室与设备管理处统一进行运维管理。

（六）校化学品、实验耗材仓库

1. 校化学品（兼管制类）仓库：学校新建化学品（兼管制类）仓库，由基建完成，由学校交付实验室与设备管理处统一进行运维管理。

2. 校实验耗材仓库：学校新建实验耗材仓库，由基建完成，由学校交付实验室与设备管理处统一进行运维管理。

- 实验室前期安全管理规划建议

前提：

★建议学院对科研团队进行梳理整合，将所有的科研师资力量整合进入科研院（所）或团队，对实验用房进行相对集中管理；

★科学实验室各类用房（实验用房、辅助用房、公用设施用房）的比例要合理，做到功能区分明确，联系方便，互不干扰，并根据学院学科发展规划留有一定的发展余地；

★建议将大型仪器设备的布局纳入学院平台建设首要考虑的问题，空间规划、布局由学院集中进行。

- 学院落实的安全设施

1.涉公安管控类试剂的学院需以学院或楼为单位建立“试剂室”，空间大小根据学院实际存储的空间来确定，根据2018年11月1日实施的易制爆场所治安防范的要求，易制爆必须有独立的储存场所，并分类存放，且每个空间储存量不得超过50KG。建议学院将易制毒和易制爆分房间存储管理。

2. 试剂室（生科、医学等有管制类类试剂的单位均应设立）建议设立在实验楼的一层北向的房间。试剂室应设立在相对远离办公室、休息室、大型仪器室的位置，且附近环境相对安全。

3.学院、部门应设立耗材室（仓库、设备储存附属用房），并由学院统一设立和管理，规划仓库的安全性须经相关管理部门(如保卫处、实验室处)参与审定验收。对涉危化品的试剂室要参照学校危险化学品（放射源）管理办法（杭师大发〔2017〕22号）的文件执行。

4.生化医学类实验楼走廊（道）上应布置安全防护设施（用品）。如喷淋装置等、二氧化碳灭火器（危险化学品试剂室门口附近）、医用药箱（教学实验室、科研实验室、公共走廊区等布点）。

5.实验楼内应设安防设施储物间（建议规划30平方米）。以存放应急救援物品、消防安全用具等，建议永久性保存。

6.实验室门外附近墙上的安全信息牌、值日轮流牌。用于张贴安全信息和轮流值日的牌匾处。牌框的规格由学校统一定制，对于牌框的材质，格式规范的意见建议请与3月底前联系实验室张志雄老师（288683333）。

- 通用实验室落实的安全设施

1.个人安全用品储存间【区（架）】。按科研实验室设计要求，每人使用面积一般不宜小于0.6平方/人。对于只有单间实验室的，建议在实验室的门背面靠墙处，用于悬挂实验服、存储防护眼镜、手套等物品。若是科研院（所）、实验团队则可在实验区域的首间用房中予以集中安排，设更衣间，设置更衣柜和换鞋柜等，为开展实验师生养成良好的个人防护习惯提供条件保障。

2.按面积分配给教师团队的实验室，应对实验室的功能进行合理分割。附属用房作为实验室用房的重要组成部分应予以保留并预留足够的面积，以确保实验室的安全规划。严禁将学习室、仓库和实验室混为一室。

3.实验室内少量即用的实验室试剂耗品等，建议靠墙或在不影响疏散安全的地方设立储物架（每层高度可自动调节），用于存储不涉安全的普通类耗材、物品。

4.试剂柜。根据需要在实验室应规划试剂柜的存放场所。要根据试剂性质采用防酸、防碱及公安管制类试剂暂存柜,柜内安排试剂托盘。试剂柜若需安装通排风管应事先与学院、基建沟通，以预留通排风口。若该实验室的公安管制类试剂的用量较大（一般每月液体超过 10000毫升或固体超过1000克），可提出设立管制类试剂监控点的申请，经学校实验室与设备管理处同意，可在该实验室设立受监控的管制类试剂储存点。

5.消防灭火设施。灭火器与灭火毯等灭火用具存放在门口附近墙洞的固定存放处（灭火器材储存），应急时应能迅即取出灭火器具，不允许任何物品堵塞、阻挡该墙洞。

6.水电管网和插座规定。水电管网按实验室内已有的设计走向，但若重新装修布线，四周水电管网宜靠墙（窗门处除外）设置，中间半岛状设置的实验台桌及通风柜的水电取用建议从半岛状连通的墙面横向引入，尽量不从地面上横穿，以免影响安全。如安全许可，部分管网（如气体引入线）也可从房顶顺柜、杆等下引至实验台桌及通风柜。

插座一律固定化。未经同意实验室平时不允许使用接线板。

7.气体钢瓶使用存放。除统一供气品类走气体管线外，气体钢瓶按要求靠墙固定存放，若在实验室不靠墙位置存放，必须使用钢瓶柜或钢瓶架，管线走向参照水电管网的走向安排。室内气体钢瓶存放使用参照《气瓶使用安全管理规定》。有必要的楼层可设钢瓶储藏室。

对使用易燃，有毒的气体钢瓶（如氢气、乙炔、一氧化碳）的，建议在实验室的楼房外专门设立房间。

8.疏散通道。凡实验室内布置完毕后，应至少保留1.5M（含）以上通道宽度。所有的实验室门均应可以开启。（靠窗处不应设置实验台、桌，如确有需要，实验台、桌不应超出窗户下沿）

- 专用实验室的安全设施

依据通用实验室的安全设施规范外，其余的专用实验室，如谱仪分析室（应远离振动源布置，宜建在实验楼的底层或有相应隔震措施，谱仪分析室由谱仪间、过渡间、实验准备间〔可进行样品制备、化学处理〕等组成）。过渡间要设更衣柜和换鞋柜）、天平室、射线装置、电子显微镜室、大型仪器平台等应按专用实验室的设计规范要求进行规范。

2019年3月5日